湘潭市工业贸易中等专业学校

食堂监控系统改造升级项目采购比选公告

一、采购单位

湘潭市工业贸易中等专业学校

- 项目名称

湘潭市工业贸易中等专业学校为 食堂三楼及楼梯间监控 安装项目，旨在学校为学生饮食安全提供一个良好环境。

三、项目概况

1. 采购内容：见附件1

2. 预算金额：人民币[ 121720.00 ]元，超出预算金额的投标报价将被视为无效报价。

3. 项目实施地点：湘潭市工业贸易中等专业学校食堂

4. 项目完成/交付周期：自合同签订之日起 ，三天內现场踏勘场地，协商安装调试事宜。

5.质量要求：3C认证、符合国家安全相关标准。

四、供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照、事业单位法人证书或其他法定注册登记证明复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近公司征信查询证明。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料（如设备清单、技术人员资质等）。

4 .参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明。

5. 本次采购不接受联合体投标

五、技术要求

1、摄像头安装

1）室内装2.5-3米高，室外3.5米以上。

2）角度摆正，不逆光，人脸、门口必须看清。

3) 室外全部防水固定，接头防雨、不漏水。

2、网线布线

1）全部用五类网线，一根线不超过100米。

2）弱电网线和强电电线分开走，不能同管。

3）所有线两头贴标签，整齐不乱拉。

3、供电方式

1）全部用PoE供电，不用单独扯电源。

2）室外电源全部防水个装好，不露天裸线三、供电方式

3) 全部用PoE供电，不用单独扯电源。

4) 室外电源全部防水盒装好，不露天裸线。

4、机房设备

1) 交换机、录像机全部标准机柜装好。

2) 录像必须全天24小时，保存90天以上。

3) 监控网和办公网分开，不混用。

5 . 项目实施时间拟定于2026年5月1日—2026年5月10日

六、采购文件的获取

1. 获取时间：[2026年4月23日]至[2026年4月26日]，每日上午[8:00-12:00]，下午[2:30-5:00]（北京时间）。

2. 获取地点： 湘潭市工业贸易中等专业学校

3. 获取方式：现场获取。请供应商代表携带法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）前往指定地点领取。

七、响应文件的递交

1. 递交截止时间：[2026年4月26日17:00]（北京时间），逾期递交的响应文件将被拒收。

2. 递交地点：湘潭市工业贸易中等专业学校

3. 递交方式：现场递交密封的响应文件，不接受邮寄、电子邮件等其他方式。

八、开标时间及地点

1. 开标时间：响应文件递交截止时间，具体时间提前一天通知。

2. 开标地点：湘潭市工业贸易中等专业学校

3. 请供应商法定代表人或授权代表准时参加开标会议，并携带法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件、营业执照复印件等资格审查资料（全部加盖公章）。

- 九、付款方式

- 采购人仅支付本项目采购内款项，不足部分由中标公司(企业)自行筹措。在本项目完成前由中标公司(企业)先行垫付所出，本项目完成后经采购人验收合格，一次性付清本次中标款项.

十、联系方式

采购单位：湘潭市工业贸易中等专业学校

地址：湘潭市工业贸易中等专业学校

联系人：刘老师

联系电话：15673215948

十一、其他事项

1. 供应商获取采购文件后，应仔细核对采购文件中的所有条款，如有疑问须在采购文件规定时间内以书面形式提出，否则视为认同采购文件所有内容。

2. 采购单位有权对供应商的资格进行审查，弄虚作假或不符合资格要求的供应商，将取消其参与资格。

3. 本次采购活动严格遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，采购过程及结果接受相关监督部门监督。

4. 本采购公告未尽事宜，由采购单位负责解释。

湘潭市工业贸易中等专业学校

2026年4月23日

- 附件1

1 . 2光18电全千兆POE交换机(2F+2G+2GP6+14GP/240W)

◆ PoE1~14口 支持af/at协议，10/100/1000M自适应

◆ PoE15~16口 支持bt协议，10/100/1000M自适应

◆ LAN1~2口 10/100/1000M上联  ◆ SFP1~2口，光纤插槽，1000M上联

◆ 支持8芯1245+/3678- 供电可达30W或bt端口可达60W

◆ 输入AC180~264V，整机功率240W，电源内置

◆ 尺寸：270*168*44mm  GNT-MP1420G6

2 . 10口百兆POE交换机(2E+2EP6+6EP/120W)塑铝外壳

◆ PoE1~6口 支持af/at协议，10/100M自适应

◆ PoE7~8口 支持bt协议，10/100M自适应

◆ LAN1~2口 10/100M上联

◆ INPUT：AC90~264V OUTPUT：120W

◆ 支持8芯1245+/3678- 供电可达30W或bt端口可达60W

◆ 尺寸：163*83*40mm  GNT-P9210ES

3 . 主控单元.音频参数.音频解码格式：

PCM;MP2L2;AAC;G.726;G.722;G.711alaw;G.711ulaw

音频输出：2路.语音对讲输入：1路硬盘管理盘位：24个SATA接口，支持硬热插拔.单盘容量：最大支持16TB

4. 视频 最大分辨率：2560 × 1440

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps

H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile

H.265编码类型：Main Profile

Smart264编码：主码流支持

Smart265编码：主码流支持

码率控制：定码率，变码率

SVC：支持

5 . DS-1LN5E-S/E 一般规范

线缆类别（网线）CAT 5E产品特性

导体直径（网线）：0.5mm 24AWG

导体类型：无氧铜

护套类型：PVC

网线线芯：8芯

使用场景：室内

屏蔽性能：非屏蔽

防火等级：UL CM

产品执行标准(具体版本号以标签为准)：GB/T 18015.5